ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,  для  РЕГИСТРАЦИИ  (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)  ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ  (далее - ЭЛ)  в  МТУ  РОСТЕХНАДЗОРА

- Заявление на имя руководителя Межрегионального технологического  управления Ростехнадзора о регистрации (продлении) электролаборатории, с указанием видов испытаний электрооборудования (с правом выполнения приёмо – сдаточных, профилактических) см. Приложение № 1;

- Устав организации, – титульный лист, 1-й, 2-й и последний листы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ(копии);

- Приказ руководителя о создании ЭЛ, с назначением руководителя ЭЛ и состава сотрудников ЭЛ, с указанием их должностей;

- Учетная карточка организации (реквизиты);

- Положение об ЭЛ со структурной схемой административно-технической подчиненности электролаборатории и персонала;

- Программы и методики проведения испытаний и измерений электрооборудования

(соответствующие заявленным видам испытаний и измерений);

Методики должны содержать электрические схемы проведения испытаний (измерений)

электрооборудования и электроустановок;

- Персонал ЭЛ.

- документы, по квалификации персонала ЭЛ (дипломы, свидетельства о повышении

квалификации и т.д.) и допуску к испытаниям (измерениям);

- журналы учета проверки знаний правил работы в электроустановках организаций электроэнергетики и электроустановках потребителей (копии);

- удостоверения на группу по электробезопасности с правом проведения испытаний     повышенным напряжением (копии);

- должностные инструкции персонала ЭЛ.

8.   Электрозащитные средства:

-  утвержденный перечень средств защиты и плакатов (копия);

-  журнал учета и содержания средств защиты (копия);

-  приказ о назначении работника ЭЛ, ответственного за наличие и состояние средств

защиты.

9.  Средства испытаний и измерений:

-  утверждённый перечень испытательного оборудования и средств измерений с

указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений,

диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или

свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
 -  принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных

станций, стендов и установок;

-  копии заводских паспортов на испытательное оборудование и средства измерений

(для нового оборудование);

-  копии документов о метрологической поверке средств испытаний и измерений;

-  аттестаты аккредитации испытательного оборудования;

-  приказ о назначении ответственного за учет, содержание, поверку и ремонт средств измерений

и испытательного оборудования;

-  приказ руководителя о назначении ответственных лиц при проведении работ по испытаниям

и измерениям.

10. Приказы:

-  приказ о назначении ответственного за охрану труда при производстве испытаний;

-  приказ о назначении ответственного за внутрипроизводственную систему качества

работ;

-  приказ о назначении ответственного за нормативную и техническую документацию,

делопроизводство и ведение архива;

(ответственным за всё может быть назначен руководитель ЭЛ).

- 1 -

ПРИМЕЧАНИЯ:

- К заявлению на имя руководителя Межрегионального технологического управления

Ростехнадзора о регистрации ЭЛ прикладывается Перечень заявленных видов испытаний (измерений) электрооборудования (Приложение № 1), их наименования должны соответствовать терминологии нормативно-технических документов (ПУЭ, 7-е изд., Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний; ПТЭЭП, Прил. 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей).

- К заявлению прикладывается также учётная карточка предприятия с реквизитами;

2. Руководитель ЭЛ, его заместитель и инженер должны пройти проверку знаний Норм и Правил работы в электроустановках в качестве административно – технического персонала, производитель работ и члены бригады -  оперативно - ремонтного персонала;

3. Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, ПТЭЭП, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ;

4. Проверка знаний у персонала электролаборатории проводится установленным порядком с обязательным участием специалиста, допущенного к проведению испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты. При отсутствии на предприятии возможности создания квалификационной комиссии проверка знаний у персонала ЭЛ проводится в комиссии, создаваемой органами госэнергонадзора;

5. На все заявленные виды испытаний (измерений) электрооборудования и электроустановок должны быть составлены методики; бумажная копия комплекта методик проведения испытаний (измерений) предъявляется инспектору в процессе проверки электролаборатории по адресу фактического местонахождения ЭЛ.

6. Наименования видов испытаний (измерений) электрооборудования, приведенные

в ПЕРЕЧНЕ (Приложение №1), должны соответствовать терминологии, принятой в НТД  (ПУЭ, 7-е изд.,  Глава 1.8.;  ПТЭЭП, Прил. 3);

7. В Перечне видов испытаний (измерений) электрооборудования напряжением выше 1000В необходимо указывать класс напряжения – Пример: Испытание элегазовых выключателей напряжением до 20 кВ;

8. Комплект методик испытаний (измерений) электрооборудования прошивается вместе с титульным листом (см. Приложение № 2), нумеруется, утверждается печатью и подписью руководителя на последнем листе (см. Приложение № 3). Комплект методик передается в МТУ Ростехнадзора вместе с пакетом документов, перечисленных в перечне документов;

9. Дополнительно в папку вкладывается второй экземпляр титульного листа комплекта методик испытаний (измерений) электрооборудования и элекьтроустановок;

10. Документы, сдаваемые в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора для регистрации ЭЛ, вкладываются в отдельные файлы, в соответствии с ПЕРЕЧНЕМ и подшиваются в твердую папку (скоросшиватель), на обложке которой следует указать наименование организации и класс напряжения регистрируемой ЭЛ;

11. Копии документов заверяются печатью организации и подписью руководителя;

12. При перерегистрации электролаборатории, ранее выданное свидетельство о

регистрации ЭЛ (копия) вкладывается в папку документов;

13. Регистрация (перерегистрация) ЭЛ производится сроком на три года, а также при

модернизации испытательного оборудования или изменении назначения ЭЛ.

14. Переносное испытательное оборудование или средства измерений приравниваются

к передвижной лаборатории.

15. Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора вправе потребовать

и другие документы, определяющие способность ЭЛ и её персонала выполнять

возложенные на них функции.

- 2 -

ОБРАЗЕЦ

НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

____________ №_______	                           Руководителю                            ______________________                                               Межрегионального технологического

управления Ростехнадзора

А.А. Вотчаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ

АО  (ООО) _______________ просит рассмотреть прилагаемые материалы, провести

осмотр и:

Вариант № 1: продлить срок действия «Свидетельства о регистрации электролабора -

тории» с правом выполнения приёмо – сдаточных, периодических

(профилактических) испытаний и измерений электрооборудования 
                                    и электроустановок напряжением до _________ В, кВ;

Вариант № 2: зарегистрировать и выдать «Свидетельство о регистрации электролабо-

ратории» с правом выполнения приёмо –  сдаточных, периодических

(профилактических) испытаний и измерений электрооборудования и

электроустановок напряжением до _________ В, кВ;

Вариант № 3: изменить юридический адрес в ранее выданном «Свидетельстве

о регистрации электролаборатории, расположенную по адресу:

Юридический адрес:  _____________________________

Фактический адрес ЭЛ: ___________________________

ОГРН   __________________________________________

ИНН   ___________________________________________

Электролаборатория предназначается для производства испытаний (измерений):

-  в  электроустановках потребителей  _____________  (да, нет);

-  в  электроустановках организаций электроэнергетики  _____________  (да, нет).

Гарантируем:

-  осуществление указанных видов деятельности ЭЛ в соответствии со строительными,

технологическими и санитарными нормами и правилами;

-  обеспечение конструктивной надежности и взрывопожарной безопасности;

-  защиту населения и окружающей среды;

-  устойчивую работу ЭЛ в чрезвычайных ситуациях.

Обязуемся при изменении устава, адресных данных, контактных телефонов и других

реквизитов (персонала ЭЛ) письменно сообщить об этом в МТУ Ростехнадзора.

Приложение № 1 на ____ лист___ Приложение № 1 содержит перечень видов испытаний 
(измерений) электрооборудования и электроустановок.

Руководитель организации: ___________________/             Ф.И.О.            /

м.п.

- 3 -

Приложение № 1

Перечень

видов испытаний и измерений:

1.   Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами

заземлённой установки;

2.   Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных

цепей и электропроводки напряжением до 1кВ;

3.   Измерения сопротивления заземляющих устройств;

4.   Измерения напряжения прикосновения;

5.   Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;

6.   Проверка цепи фаза - нуль в ЭУ до 1 кВ с системой TN;

7.   Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений;

8.   Испытания устройств защитного отключения (УЗО);

9.   Испытания устройств АВР;

9.   Испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной

частоты 1000В.  -  ПУЭ, п.1.8.37; ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.4;

10. Испытания измерительных трансформаторов тока;

11. Испытания крепёжных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников;

12. Испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ;

13. Испытания машин постоянного тока;

14. Испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных

реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов, мощностью до 1600 кВА;

15. Испытания воздушных выключателей;

16. Испытания элегазовых выключателей напряжением до 10 кВ;

17. Испытания вакуумных выключателей напряжением до 10 кВ;

18. Испытания выключателей нагрузки;

19. Испытания масляных выключателей напряжением до 35 кВ;

20. Испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей;

21. Испытания КРУ и КРУН;

22. Испытания комплектных токопроводов (шинопроводов);

23. Испытания сборных и соединительных шин;

24. Испытания конденсаторов;

25. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений;

26. Испытания трубчатых разрядников;

27. Испытания предохранителей, предохранителей – разъединителей напряжением выше 1 кВ;

28. Испытания силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ;

29. Испытания силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена

напряжением до 20 кВ;

30. Измерения показателей качества электрической энергии;

31. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

Руководитель организации    ____________________  /	             Ф.И.О.                 /

м.п.

- 4 -

СОГЛАСОВАНО

Приложение  № 2

Форма титульного листа комплекта методик

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

______________________

м.п.

«___» ___________ 2015

Перечень методик испытаний измерений электрооборудования

и электроустановок напряжением до ______  В,  кВ.

Методика №1 ._________________________________________________

Методика №2. _________________________________________________

Методика №3._________________________________________________

Методика №4. _________________________________________________

Методика №5. _________________________________________________

Методика №6. _________________________________________________

Методика №7. _________________________________________________

Методика №8. _________________________________________________

Методика №9. _________________________________________________

Методика №10. ________________________________________________

Методика №11. ________________________________________________

и т. д.

Руководитель  электролаборатории: ___________________ /          Ф.И.О.          /

подпись

- 5 -

Приложение  № 3

Форма последнего листа комплекта методик

Прошнуровано и пронумеровано ______ листов.

Руководитель организации: ____________________   /......................................../

м.п.

- 6 –