УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «                                »

_________________

м.п.

«____» сентября  2015г.

Перечень средств измерений (СИ)  и испытательного

оборудования (ИО)  ЭЛ  ООО  «----------------------------»

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик параметров продукции | Наименование СИ, (ИО), тип (марка) заводской номер, год выпуска | Изготовитель, (страна, предприятие, фирма) | Год ввода СИ, (ИО) в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические Характеристики СИ (ИО) | Свидетельство о поверке СИ, (ИО), номер, дата, срок действия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Измерение сопротивления заземления | Измеритель сопротивления заземления ИС-10. зав. № 2011г. | ЗАО НПФ «РАДИО- СЕРВИС» г. Ижевск, Россия | 2011г., Инв. № |  |  | Свидетельство | Методика № |
| 2 | Измерение сопротивления цепей заземления | Микроометр Ф4104-М1, зав. № | Завод «Мегомметр», г. Умань, Украина | 2011г. Инв. № |  |  | Свидетельство | Методика № |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции электро -- оборудования | Мегаомметр Е6 - 24 | ЗАО НПФ «РАДИО- СЕРВИС» г. Ижевск, Россия | 2011г. Инв. № |  |  | Свидетельство | Методика № |
| 4 | Измерение сопротивления петли фаза-нуль. Проверка срабатывания защиты | Прибор MIE - 500 | Фирма Sonel S.A. Польша | 2011г. Инв. № | 0,00..9,99 Ом 10,0..99,9 Ом 100…200 Ом | +(2%и.в.+3е.м.р.) +(2%и.в.+3е.м.р.). | Свидетельство | Методика № |
| 5 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей | Комплект для испытания автоматических выключателей РТ – 2048 - 12 |  | 2011г Инв. №. |  |  | Свидетельство | Методика № |
| 6 | Проверка УЗО | Прибор MIE - 500 | Фирма Sonel S.A. Польша |  | (0,3..1,0) I n | +5 % I n | Свидетельство | Методика № Тип УЗО – А и АС. |
| 7 | Проверка работоспособности устройств АВР | Автотрансформа –тор ЛАТР, регулятор напря – жения РНО |  |  |  |  |  | Методика № |
| 8 | Измерение тока и напряжения | Цифровые токоизмерительные клещи UT 201/202¦ |  |  |  | Токи до 400А Напряжение до 600В | Свидетельство | Методика № |
| 9 | Измерение времени | Электрический секундомер ПВ – 53Л |  |  |  |  | Свидетельство | Методика № |
| 10 | Измерение давления, температуры, влажности | Прибор МЕТЕО - 10 |  |  |  |  | Свидетельство |  |
| 11 | Поиск трассы КЛ и места повреждения КЛ. | Прибор ПОИСК-210Д-2, в комплекте генератором ТК-310А-2 |  |  |  |  | Свидетельство | Методика № |

Примечание: ЭЛ имеет не более 50%  СИ и ИО  взятых в аренду

Составил руководитель ЭЛ_______________________ /                                    /

«____»  июля  2012г.