ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  ИСПЫТАНИЙ  (ИЗМЕРЕНИЙ)  П - 2

(рекомендуемые термины)

2.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  ВЫШЕ  1000В

2.1.  Испытание синхронных генераторов и компенсаторов;

2.2.  Испытание электродвигателей переменного тока;

2.3.  Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных

реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов мощностью до 1600 кВА;

2.4.  Испытание измерительных трансформаторов тока;

2.5.  Испытание измерительных трансформаторов напряжения;

2.6.  Испытание масляных выключателей напряжением до 35 кВ;

2.7.  Испытание воздушных выключателей;

2.8.  Испытание элегазовых выключателей напряжением до 10 кВ;

2.9.  Испытание вакуумных выключателей напряжением до 10 кВ;

2.10. Испытание выключателей нагрузки;

2.11. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей;

2.12. Испытание КРУ и КРУН;

2.13. Испытание комплектных токопроводов  (шинопроводов);

2.14. Испытание сборных и соединительных шин;
2.15. Испытание сухих токоограничивающих реакторов;

2.16. Испытание электрофильтров;

2.17. Испытание конденсаторов;

2.18. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений;

2.19. Испытание трубчатых разрядников;

2.20. Испытание предохранителей, предохранителей – разъединителей

напряжением выше 1кВ;

2.21. Испытание вводов и проходных изоляторов;

2.22. Испытание подвесных и опорных изоляторов;

2.23. Испытание трансформаторного масла;

2.24. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ;

2.25. Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого

полиэтилена, номинальное напряжение линий до 20 кВ.

2.26. Испытание воздушных ЛЭП напряжением выше 1 кВ;

2.27. Измерение показателей качества электрической энергии.

2.28. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

2.29. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

1.Наименования методик испытаний (измерений) электрооборудования, подаваемые заявителем (Приложение №1 к Заявлению), должны соответствовать терминологии, используемой в Нормативно–технических документах (далее– НТД):

1.1.  (Объём и нормы испытания электрооборудования  СО 34.45-51.300-97

РД 34.45-51.300-97, в НТД изложены требования к испытаниям электрооборудования электрических станций и сетей;

1.2.  Правила устройства электроустановок , 7-е изд.,  глава 1.8., Нормы приёмо –

сдаточных испытаний;

1.3.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Приложение 3, Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов

электроустановок потребителей.

1.4.  ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364–6:2006) «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».  М.: Стандартинформ, 2008.