ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  П – 1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДО 1000В

- Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).

- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (ПУЭ, 7-е изд. п.1.8.39.); проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки – ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.5.

- Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей                         и электропроводки напряжением до 1кВ.

- Измерение сопротивления заземляющих устройств.

- Измерение напряжения прикосновения и шага.

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

- Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью  (TN-C, TN-CS, TN-S)  – ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.4.

- Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

- Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.

- Испытание устройств АВР.

- Испытание электрооборудования повышенным напряжением 1000В промышленной частоты.  - ПУЭ, п.1.8.37;  ПТЭЭП, Приложение 3, п.28.3.

- Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ.

- Испытание крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников.

- Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

- Испытание синхронных генераторов напряжением до 1 кВ.

- Испытание машин постоянного тока напряжением до 440 В.

- Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.

- Испытание сборных и соединительных шин на напряжение до 1 кВ.

- Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров.

- Испытание конденсаторов напряжением ниже 1 кВ.

- Измерение показателей качества электрической энергии в ЭУ напряжением до 1 кВ.

- Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии.

- Испытание электрозащитных средств.

- Испытание аккумуляторных батарей.

- Тепловизионный контроль состояния электрооборудования

- Измерение удельного сопротивлений грунта.

- Измерение сопротивления пола и стен. ГОСТ Р 50571.3, подраздел 413.3

Наименование методик испытаний (измерений) электрооборудования, подаваемые заявителем (Приложение №1 к Заявлению), должны соответствовать терминологии, используемой в Нормативно-технических документах (далее НТД):

- Объем и нормы испытания электрооборудования СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97,                 (в НТД, изложены требования к испытаниям электрооборудования электрических станций                 и сетей);

- Правила устройств электроустановок, 7-е изд., глава 1.8., Нормы приёмо-сдаточных испытаний;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  (Правила включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220кВ включительно);

- ГОСТ Р 50571.16  -2007 (МЭК 60364 – 6:2006) «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»  М., Стандартинформ, 2008.